Le condizione tecniche per il montaggio delle scale, parapetti e basamenti delle scale

Il principio basico per il montaggio delle scale, parapetti e basamenti delle scale è il collocamento dei prefabbricati al letto di malta, che è diviso alle strisce, perché il prefabbricato di terrazzo collocato abbia le condizioni di dilatazione adatte per la sua forza espansiva termica naturale.

Il collocamento delle scale del tipo SD, cioè della pedata e alzata, si mostra nell’illustrazione nr. 2 a nr. 3, dove si mostra il collocamento di malta nella superficie della scala con la lunghezza fino a 1000 mm e la scala più di 1000 mm con la lunghezza “1”. Le alzate sono collocate allo stesso modo. L’illustrazione nr. 2 mostra il collocamento del parapetto alla muratura e basamento. Il parapetto è collocato ugualmente come nell’illustrazione nr. 2 e nr. 3.

L’illustrazione nr. 4 dimostra il collocamento delle scale del tipo LS e LSS, dove la pedata è collocata ugualmente come nell’illustrazione nr. 2 e nr. 3, e l’alzata è lasciata sciolta senza il materiale di connessione.

Per il montaggio delle scale del tipo SD, LS e LSS vale il principio illustrato nell’illustrazione nr. 5.